## Sheet1
RHAD vorm 3 - Maksumuse vorm
Väikehange: „Sanitaar- ja keskkonnatehnika ostmine“
Pakkuja täidab ainult rohelise taustaga tähistatud tühjad lahtrid, teisi lahtreid mitte täita kuna tabel on varustatud valemitega.
Igale viitele tehnilises kirjelduses, mis kajastab kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ja tootmisviisi, kohaldatakse märkega „või sellega samaväärne“
Tabel 1, Maksumuse vorm
Nr | Toote nimetus ja kirjeldus | Pakkuja pakutava toote tootja | Pakkuja pakutava toote kirjeldus või tootekood* | Aastane eeldatav kogus** | Ühik | Ühiku maksumus EUR, km-ta | Maksumus kokku EUR, km-ta
1 | Alupex toru, läbimõõt alates 16 mm, isolatsioonkattega alates 7 mm |  |  | 500 | m |  | 0
2 | Alupex toru läbimõõt alates 32 mm |  |  | 100 | m |  | 0
3 | Lae dušiotsik d=150mm (+/-20 mm), kroom, nt Rubineta Comet-Topp |  |  | 5 | tk |  | 0
4 | Elektri soojaveeboiler, 15L (+/-2 L), paigaldamiseks valamu peale, võimsus alates 2,0 kW |  |  | 5 | tk |  | 0
5 | PP-HT muhvtoru, pikkus alates 2000 mm, jäikusklass S14-S16, paksus alates 3,8mm |  |  | 50 | tk |  | 0
6 | Jäätõrjekaabel 50m (+/-5m) 11W/jm (+/-1 W) |  |  | 1 | tk |  | 0
7 | Valamusegisti voolikutega (voolikuid 2tk), kroom, reguleeritava veesurvega, kangsegisti, nt Oras Safira 1015F |  |  | 3 | tk |  | 0
8 | Dušivoolik, komposiit materjal, pikkus vähemalt 1,5 m, värv kroom, nt Oras 241014 |  |  | 15 | tk |  | 0
9 | Käsidušš, värv kroom, materjal komposiit, nt Oras Apollo 252020 |  |  | 15 | tk |  | 0
10 | Prill-laud, vaikselt sulguv, plastik, nt A-Collection Soft Close |  |  | 5 | tk |  | 0
11 | Alupex pressliide, 32*1"VK PPSU |  |  | 70 | tk |  | 0
12 | Alupex presskolmik, 16*16*16mm PPSU |  |  | 70 | tk |  | 0
13 | WC-Pott, tahavool, kõrgus: 860 mm, laius: 366 mm, sügavus: 645mm (lubatud mõõtude vahemik +/- 5%), nt A-Collection |  |  | 3 | tk |  | 0
14 | Roostevaba valamu, 480mm x 480mm x 180mm (sügavuse lubatud vahemik +/-20mm), pinnaviimistlus satiin, süvistatav |  |  | 10 | tk |  | 0
15 | Kuulkraan, 1/2" sisekeere/väliskeere täisava, vähemalt PN50, 120°C (+/-5°C) |  |  | 25 | tk |  | 0
Maksumus kokku km-ta (allahindluseta) | [6 empty] | 0
Allahindlusprotsent % (jaemüügipunktis/kaupluses/poes ostude sooritamisel)***
Maksumus kokku km-ta koos allahindlusega | [6 empty] | 0
NB!
* | Toote kirjeldus peab sisaldama tehnilisi andmeid (parameetreid), mis tõendavad pakutava toote vastavust veerus B toodud nõuetele. Tootekood peab olema pakkuja veebilehelt leitav ning seal olev toote kirjeldus piisav, et tõendada toote vastavust veerus B nõutule
** | Ei ole siduv, eelduslik ostetav kogus aastas
*** | Allahindlusprotsent kehtib Müüja tootevalikus toodud hinnakirjast lepingu perioodil kogu sanitaar- ja keskkonnatenikale
Tabel 2, Veebipõhine tellimiskeskkond ja kauplused
Jrk nr | Tingimuse kirjeldus | Pakkuja vastus
1 | Juhul, kui pakkuja võimaldab sooritada oste veebipõhise tellimiskeskkonna (e-poe) vahendusel, peab see vastama tehnilise kirjelduse punktis 2.11 toodud tingimustele. Kas pakkujal on veebipõhine tellimiskeskkond? Palume vastata JAH/EI
2 | Pakkujal on hankija teenindamiseks ja hanke eesmärgi täitmiseks vähemalt üks müügiesindus Tallinna linnas, kus hankijal on võimalik osta hanke esemeks olevaid kaupu raamlepingus sätestatud tingimustel. Pakkuja märgib oma vastuses Tallinnas asuvate kaupluste aadressid.
Tabel 3, Tarnetingimused
Jrk nr | Tarnetingimuse kirjeldus | Pakkuja vastus
1 | Kas pakkuja tarnib kaubad hankija asukohtadesse Tallinnas vastavalt tehnilise kirjelduse punkti 5 tingimustele, kui hankija ei ole avaldanud soovi kaupade üleandmiseks kaupluses? Palume vastata JAH/EI
2 | Juhul, kui pakkuja osutab kauba transporditeenust märgib pakkuja kauba hankijale tarnimise hinna tellimuste puhul, mille maksumus on väiksem kui 250 eurot (km-ta). Tarnetasu peab olema võrdne või väiksem ettevõttes kehtivast tarne miinimumtasust. | 0
Kinnitame, et:
- | oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
- | oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
- | nõustume hankedokumentide ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru vastutuse ning kohustuste mahust;
- | pakkumus sisaldab kõiki hankes vajaminevaid kulutusi, sealhulgas ka neid, mis ei ole hinnapakkumuse tabelis eraldi välja toodud.